|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Материально-техническое обеспечение по предметам «Физика»** | | |
| №  п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| 1 | Цифровая лаборатория для школьников | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) |
| 2 | Демонстрационное оборудование по физике | Штатив демонстрационный, 1 шт.  Столбик подъемный, 1 шт.  Источник питания, 1 шт.  Манометр жидкостной демонстрационный, 1 шт.  Камертон на резонансном ящике, 1 шт.  Насос вакуумный с электроприводом, 1 шт.  Тарелка вакуумная 1 шт.  Огниво воздушное, 1 шт.  Прибор для демонстрации давления в жидкости, 1 шт.  Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария), 1 шт.  Набор тел равного объема, 1 шт.  Набор тел равной массы, 1 шт.  Сосуды сообщающиеся, 1 шт.  Трубка Ньютона, 1 шт.  Шар Паскаля, 1 шт.  Шар с кольцом, 1 шт.  Цилиндры свинцовые со стругом, 1 шт.  Прибор для изучения правила Ленца, 1 шт.  Магнит дугообразный, 1 шт.  Магнит полосовой, 1 шт.  Стрелки магнитные на штативах, 1 шт.  Набор демонстрационный «Электростатика», 1 шт.  Султан электростатический, 2 шт.  Палочка стеклянная, 2 шт.  Штативы изолирующие, 2 шт.  Палочка эбонитовая, 2 шт.  Машина электрофорная, 1 шт.  Комплект проводов, 1 шт. |
| 3 | Демонстрационное оборудование для лабораторных работ и ученических опытов по физике | Состав комплекта:  Штатив лабораторный с держателями, 1 шт.  Весы электронные, 1 шт.  Мензурка, предел измерения 250 мл, 1 шт.  Динамометр 1H, 1 шт.  Динамометр 5H, 1 шт.  Цилиндр стальной, 25 см3, 1 шт.  Цилиндр алюминиевый 25 см№, 1 шт.  Цилиндр алюминиевый 34 см3, 1 шт.  Цилиндр пластиковый 56 см3 (для измерения силы Архимеда), 1 шт.  Пружина 10 H/м, 1 шт.  Пружина 40H/м, 1 шт.  Грузы по 100 г, 6 шт.  Груз наборный устанавливает массу с шагом 10 г, 1 шт.  Мерная лента, линейка, транспортир, 1 шт.  Брусок с крючком и нитью, 1 шт.  Направляющая длиной не менее 500 мм, 1 шт.  Направляющая со шкалой, 1 шт.  Брусок деревянный с пусковым магнитом, 1 шт.  Нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити, 1 шт.  Рычаг, 1 шт.  Блок подвижный, 1шт.  Блок неподвижный, 1 шт.  Калориметр, 1 шт.  Термометр, 1 шт.  Батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения, 1шт.  Вольтметр двухпредельный (3В, 6В), 1 шт.  Амперметр двухпредельный (0,6А, 3А), 1 шт.  Резистор 4,7 Ом, 1 шт.  Резистор 5,7 Ом, 1 шт.  Лампочка (4.8В, 0,5А), 1 шт.  Переменный резистор (реостат) дл 10 Ом, 1 шт.  Соединительные провода, 20 шт.  Ключ, 1 шт.  Набор проволочных резиcторов p1S, 1 шт.  Собирающая линза, фокусное расстояние 100 мм, 1 шт.  Собирающая линза, фокусное расстояние 50 мм, 1 шт.  Рассеивающая линза, фокусное расстояние -75 мм, 1 шт.  Оптическая скамья, 1 шт.  Осветитель, 1 шт.  Полуцилиндр с планшетом с круговым транспортиром, 1 шт.  Капилляры, 1 шт.  Дифракционная решетка 600 штрихов/мм, 1 шт.  Дифракционная решетка 300 штрихов/мм, 1 шт.  Зеркало, 1 шт.  Лазерная указка, 1 шт.  Поляроид в рамке, 1 шт.  Щели Юнга, 1 шт.  Катушка моток, 1 шт.  Блок диодов, 1 шт.  Блок конденсаторов, 1 шт.  Компас, 1 шт.  Магнит, 1 шт.  Электромагнит, 1 шт.  Опилки железные в банке, 1шт. |
| 4 | Комплект посуды и оборудования для демонстрационных ученических опытов по предметам: физика, химия, биология | Штатив лабораторный химический, 1 шт.  Подставка металлическая, 1шт.  Стержень, 1шт.  Муфта в сборе, 3 шт.  Лапка в сборе, 2 шт.  Кольцо, 1 шт.  Набор чашек Петри, 1 шт.  Чашка Петри диаметром 60 мм, 10 шт.  Чашка Петри диаметром 35 мм, 10 шт.  Набор инструментов препаровальных, 1 шт.  Скальпель хирургический, 1 шт.  Ножницы, 1 шт.  Пинцет, 1 шт.  Игла препаровальная прямая, 1 шт.  Игла препаровальная угловая, 1 шт.  Ложка для сжигания веществ, 1 шт.  Ступка с пестом, 1 шт.  Набор банок для хранения твердых реактивов (30-50мл), 1 шт.  Набор склянок для растворов реактивов, 1 шт.  Прибор для получения газов, 1 шт.  Спиртовка, 1 шт.  Горючее для спиртовок, 1 шт.  Фильтровальная бумага, 1 шт.  Колба коническая, 1 шт.  Палочка стеклянная, 1 шт.  Чашечка для выпаривания (выпарительная чашечка), 1 шт.  Мерный цилиндр (пластиковый), 1 шт.  Воронка стеклянная (малая), 1 шт.  Стакан стеклянный (100 мм), 1 шт.  Газоотводная трубка, 1 шт. |
| 5 | Набор робототехнический | Набор робототехнический, шт.782 – 1 шт.  Набор робототехнический, шт.488 – 1 шт. |